北  京  大  学

办公家具招标采购项目

招 标 文 件

编号：2011[05]

北京大学实验室与设备管理部

二〇一一年一月十日

目        录

第一部分  招标公告	3

第二部分  招标文件	4

第三部分  投标须知	5

第四部分  货物需求一览表及技术规格	9

第五部分  技术规格偏离表	15

第一部分  招标公告

北京大学法学院拟购置教室家具一批，根据有关规定，向社会公开招标，要求具有资质的有关公司参加投标。有关问题说明如下：

- 招标人：北京大学

- 招标地点：北京大学实验室与设备管理部

- 招标货物名称、数量、交货期及地点：

  - 招标货物名称：教室家具；

  - 技术规格要求：见第四部分；

  - 交货期：按合同约定；

  - 交货地点：北京大学法学院

- 招标文件的获取：2011年1月10-1月24日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30（北京时间）在北京大学实验室与设备管理部（北京大学西门内红1楼、红2楼之间横楼二层5216室）购买招标文件，每套100元人民币，售后不退。

- 投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp）。

- 投标人购买一份标书只能投一个方案，一份标书投2个或以上方案视为无效。

- 投标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 送样截止时间：2011年1月24日

投标截止时间：2011年1月24日

- 开标时间：2011年1月26日下午15：30时整。

- 开标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 联系方法

联系人：北京大学实验室与设备管理部   刘雪蕾  荆明伟  张玉祥

电话：010-62751411/62758587

传真：010-62751411

地址：北京市海淀区颐和园路5号       邮编：100871

第二部分  招标文件

- 招标文件构成：招标文件共六部分， 内容如下：

第一部分 招标公告

第二部分 招标文件

第三部分 投标须知

第四部分 货物需求一览表及技术规格

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知北京大学实验室与设备管理部；

- 在投标截止期以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人。

- 招标文件的修改

- 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

- 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标机构回函确认。

- 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标机构可自行决定是否延长投标截止期。

第三部分  投标须知

- 说明

- 适用范围

- 本招标文件仅适用于本投标邀请函中所叙述项目的货物、工程及服务。

- 定义

- “招标人”系指北京大学。

- “投标人”系指按照招标文件的规定，获得招标文件，并向招标人提交投标文件的企业或事业或科研单位的独立法人。

- “中标人”系指经过评标委员会评审，符合招标文件要求，综合竞争实力最强、赢得供货合同的投标人。

- “用户”系指北京大学法学院。

- “货物”：就本招标文件而言，投标人在合同项下需要提供、安装的硬件、软件，以及所有有关的文件，统称为“货物”。

- “服务”：由投标人提供的有关运输、保险、安装、继承、调试、培训、技术支持、维护和维修以及其它使货物正常运转所必需的服务，统称为“服务”

- 投标费用

- 无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 中标服务费：中标商应在合同生效后5个工作日内，依照合同金额采用差额定率累进计费方式向北京大学交纳中标服务费。具体计算方式：

      - 100万元人民币以下部分按1％收取；

      - 100－500万元人民币部分按0.8％收取；

      - 500万元以上人民币部分按0.6％收取

- 投标方条件

- 投标人必须是具有法人资格的企业或事业或科研单位的独立法人，进行工商税务登记且年检合格。

- 投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关的中国法律法规。

- 具备良好的供应和施工能力，具有完善的售后服务和良好的信誉，无不良经营行为。

- 投标人需具生产、制造、安装的成功案例。必须具有良好的售后服务保障体系

- 投标文件的编写要求

- 投标文件的语言与计量单位

- 投标文件、资料、往来信函等使用语言为中文。

- 除招标文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位、图形符号等应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号。

- 投标文件中，由于未作解释或解释不当而产生的歧义，招标人可朝对招标人有利的方向理解。

- 文字（或结合图）说明自己设计的具体优点。

- 投标文件的组成

- 投标书

  - 设备投标报价表；

  - 投标货物名称及规格、国别、生产厂家、工作参数、具体性能等指标

  - 建设、制造、安装、验收标准；

  - 投标人情况一览表；

  - 售后服务承诺以及兑现这些承诺所具备的条件和保障措施；

  - 开标一览表

  - 投标人能够给予招标人的其他优惠条件。

- 资格证明文件：

- 营业执照（复印件）；

- 法人资格证明或法人代表授权书

- 税务登记证明（复印件）；

- 法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；

- 投标货物的生产许可证（复印件）或产品代理授权证明；

- 投标货物（技术）的鉴定证书（复印件）；

- 投标货物（技术）获优、奖等荣誉证书（复印件）；

- 有关技术人员及参与项目管理、施工人员的资格证明；

- 投标人认为有必要的其他证明文件。

- 投标书附件：

- 详细的交货清单，包括备件清单及专用工具清单；

- 交货时间；

- 对招标文件要求付款方式的确认或偏离建议；

- 投标货物近三年在中国境内外销售业绩；

- 投标人认为需要陈述的其他内容。

- 提供样品的规定

投标厂家需按照标书要求，在开标时提供产品样品，招标方将封存中标方样品，并在交货时针对个别产品进行破坏性验收，若验收合格，破坏性验收所产生的费用由招标方承担；若验收不合格，招标方有权终止合同。

- 有关投标报价的规定

- 所有投标均以人民币报价。

- 投标报价应是货物（技术）交付之前包括货物及运输、系统集成、安装调试、人员培训等的最终报价。

- 投标报价应提供单价及本次投标总价。

- 投标人应详实提供设备投标报价表。

- 招标人不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的投标报价。

- 未经考验的新产品、试制品不能参加投标。

- 投标报价为一次性报价。

- 招标人不保证最低报价中标。

- 有关投标的其他规定

- 投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式6份（正本1份，副本5份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。

- 投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。

- 投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。

- 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。

- 全部投标文件应装入同一密封袋内，密封包装，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。

- 开标和评标

- 开标

- 开标仪式由招标人主持，在投标邀请函中规定的地点和时间开标。

- 开标时当众查验投标文件密封情况，确认无误后拆封。

- 评标

- 评标委员会：招标人将依照《中华人民共和国招标投标法》、国家计委等七部委制定的《评标委员会和评标方法暂行规定》、《北京大学招标采购管理办法》等法律法规的有关规定组建评标委员会；评标委员会成员由专家、用户代表等五人组成。

- 评标原则：评标委员会按照有关法律、法规规定和招标文件要求，遵循公平、公正、科学、择优的原则，采用相同的程序和标准，不受外界任何因素干扰和影响独立对投标文件进行评审。

- 评标主要内容：对投标文件的初审、质疑、综合评审、择优定标。具体内容：技术性能、相关业绩、综合商务及投标报价。

- 评标办法：本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素（总分100分）：

- 技术性能：50分，投标产品的配置，性能等。

- 相关业绩：5分，投标人过去3年与本项目相同或相似的项目业绩。

- 综合商务：15分，投标人供货方案，售后服务措施等。

- 投标报价：30分。

- 中标条件

- 能最大限度满足招标文件要求；

- 投标报价合理；

- 具有综合竞争优势。

- 授予合同

- 招标人在授标时的权利

- 在授予合同时，招标人有权变更货物数量和服务内容，其增减变更范围不超过10%。但不对单价或其它的条款和条件做任何改变。

- 若投标人数达不到法定要求或评标委员会否决所有投标，招标人有权选择其他采购方式。

- 中标通知

- 评标委员会确定中标厂商后，由招标人签发《中标通知书》。

- 对未中标的投标人，招标人可以不解释落标原因，投标文件不予退还。

- 签订合同

- 中标人应按中标通知书规定的时间、地点及其他要求与招标人签订中标经济合同。

- 投标人接到中标通知后未按规定签订中标经济合同，或要求修改其投标文件，或转包者，招标人有权撤销其中标资格并按开标后撤回投标处理，投标人应承担由此给招标人造成的一切损失。招标人可另选评标排序第二位的的投标人为中标人或另行招标。

- 验收

- 投标人应提供制造、安装及验收的标准以及货物清单。

- 货物运抵安装现场后，招标方提供货物储存和安装调试场所，并对货物质量、规格等技术指标进行检验并对个别产品进行破坏性验收，若验收合格，破坏性验收所产生的费用由招标方承担；若验收不合格，招标方有权终止合同。

- 中标人未在规定日期进行安装、调试工作的，按如下约定支付违约罚金：

推迟一周，违约罚金为合同总额的1％；

推迟两周，违约罚金为合同总额的3％；

推迟三周，违约罚金为合同总额的5％。

推迟三周以上，每增加一周，违约罚金从合同总额的5% 递增合同总额的1%。

第四部分  货物需求一览表及技术规格

| 图书馆书架\书柜\密集书库类专业家具（专业厂家） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房号 | 功能 | 名称 | 规格 | 数量 | 材质说明 | 备注 |
| 五层 | 密集书库 | 手动密集书架 | 侧列450*1000*2350 中列520*1000*2350 固定列850*1000*2350 | 16列5节6层 | 架体为三柱空架式结构，每层为两块搁板，最大均匀荷载每层达到80公斤以上, 层距可自由调节，架体稳定牢固，通风性能良好。材料为上海宝钢冷轧钢板，底盘3.0cm、立柱1.5cm、搁板1.2 cm，传动装置为哈尔滨轴承厂生产的精密HR204双排珠内调心的轴承。表面经过除油、去锈、喷塑等11道工序处理。 | 地采暖，提供铺装轨道施工方案 ▲ |
| 五层 | 特藏书区域 （摆放在港澳台书库室西墙） | 仿古书柜 | 2000*900*1000 | 6节 | 实木榫卯结构,采用橡木或老榆木，厚25MM-30 MM家具的游离甲醛释放量限量0.5mg/L。书柜搁板、侧板用防虫樟木。 | 放置特藏珍贵图书，要求整体设计风格，暂定6节，具体节数需实地测量 |
| 四层 | 四层中心区域阅览桌（带灯） | 6人阅览桌 | 2200*1100 | 18 | 1、基材：优质绿色环保型E1级中密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，密度700kg/cm²以上，低于10%含水率；2、饰面：实木贴面。板厚25MM；3、架体为钢木结合；4、要求带有整体设计的桌面照明灯，固定不可移动，有开关。5、从地插走线至桌面留网口、电源插口。 | 位于本馆中心区域，要求设计大气美观 |
| 四层 | 四层中心区域阅览桌（带灯） | 4人阅览桌 | 1600*1000 | 2 | 1、基材：优质绿色环保型E1级中密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，密度700kg/cm²以上，低于10%含水率；2、饰面：实木贴面。板厚25MM；3、架体为钢木结合；4、要求带有整体设计的桌面照明灯，固定不可移动，有开关。5、从地插走线至桌面留网口、电源插口。 |  |
| 四层 | 四层中心区域阅览椅 |  |  | 116 | 实木框架或钢制椅腿；木质硬面或深色高密度\高弹性优质软面，带扶手 | 风格要与中心阅览桌配套，简洁大气 |
| 四层五层 | 四层中文书库西（20个，带灯） 四层中文过刊库东（3个，不带灯） 五层外文书库西（20个，带灯） 五层外文工具书库北（3个，不带灯） 五层港澳台书库东（3个，不带灯） | 4人阅览桌（带灯和不带灯） | 1600*1000 | 49张（40张带灯，9张不带灯） | 1、基材：优质绿色环保型E1级中密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，密度700kg/cm²以上，低于10%含水率；2、饰面：优质防火板厚25MM；3、架体为钢木结合。 | 要求四层和五层大面积阅览桌区，采用稍有些变化的设计。四层和五层的不要完全一样的样式。 |
| 四层五层 | 四层中文书库西（80） 四层中文过刊库东（12） 五层外文书库西（80） 五层外文工具书库北（12） 五层港澳台书库东（12） | 阅览椅 |  | 196 | 实木框架或钢制椅腿；木质硬面或深色高密度\高弹性优质软面。不带扶手。 |  |
| 四层 | 四层中文期刊过刊库南（4套）；四层论文书库南（7套） | 单人阅览桌+椅（不带灯） | 桌900*600 | 11套 | 桌1、基材：优质绿色环保型E1级中密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，密度700kg/cm²以上，低于10%含水率；2、饰面：优质防火板厚25MM；3、架体为钢木结合。 椅：带扶手 |  |
| 四层 | 四层教师科研成果室 | 2人阅览桌+椅 | 因该室空间狭小，需结合该室书柜尺寸，实地测量 | 2组 | 1、基材：优质绿色环保型E1级中密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，密度700kg/cm²以上，低于10%含水率；2、饰面：优质防火板厚25MM；3、架体为钢木结合。 | 每组两张椅子，一张桌子 |
| 四层 五层 | 中文现刊区+外文现刊区 | 双柱双面木护板现刊架 （每排6节5层） | 1000*740*1850 2排6节5层 1排5节5层 共计：17节 |  | 钢制架体，每列双侧加装木护板，上下加装木饰条。架体部分全部采用上海宝钢一级冷轧钢板。厚度如下：底座≥2.5mm、立柱1.5mm、挂板1.2mm、搁板1.2mm。层板双面承重在80Kg以上。表面采用阿克苏优质环保塑粉高压静电喷涂处理。木护板及木饰条基础板采用25mm中密度纤维板，0.7mm中外合资上海富美家防火板贴面。进口胶封边。 层板能以25mm以内间隔调整高度。 层板底部带加强梁，连接牢固。搁置板采用可掀式自动翻转机构，灵活方便，有减震缓冲装置，无噪音。 | 放置当前期刊杂志用，要求搁置板采用可掀式，内能放置多本期刊，进行掀放操作时无噪音 |
| 四层 | * 四层新书及中文库本库 （四层中心阅览区北侧）（带灯） | 封板式双面木护板书架 | 900*480*1500 5排6节4层 |  | 结架体材料：底盘厚度2.0mm,立板、顶板、底板、搁板厚度1.0mm，中间档板0.8㎜，采用上海“宝钢”一级冷轧钢板，经过酸洗磷化处理，长期使用不生锈，静电粉喷，耐磨防锈，防静电，颜色持久，表面硬度2H，耐酸雾性300小时无变化，经过精密模具冲压成型,稳固性好（*有带灯要求的则要在架体两侧安装灯架，要安全、美观、节约空间。） 技术描述： 架体立板采用一次成型无焊接拼合，节与节之间封闭式，立板厚25mm成直角U形，内衬钢龙骨，双面光滑。底盘外沿高120mm。底板与底盘链接向上倾斜15度，有利于查找，中间底档板与底板成90度，所有搁板、底板外侧边沿成60度，有利于上架摆放方便，搁板中间档板成U字型，高度大于80㎜，每列前后一节带有斜拉筋，加强架体的稳定性。 外装饰护板： 芯材采用优质刨花板或中密度板，游离甲醛释放量符合欧洲E1级标准，实木贴面，底盘外加踢脚板，木皮木纹流畅，色泽一致木皮完整干净、无腐料，颜色均匀平整；侧护板带有亚克力标牌。 | 与中心区域阅览桌椅风格匹配，大气美观。 *因本区域夜晚无采光。需特别设计带灯书架，且地上无地插，需引线。 |
| 四层五层 | 四层中文工具书及参考书库 （四层南高墙后） | 封板式双面木护板书架 | 900*480*1500 7排5节4层 4排4节4层 1排3节4层 共计：54节 |  | 结架体材料：底盘厚度2.0mm,立板、顶板、底板、搁板厚度1.0mm，中间档板0.8㎜，采用上海“宝钢”一级冷轧钢板，经过酸洗磷化处理，长期使用不生锈，静电粉喷，耐磨防锈，防静电，颜色持久，表面硬度2H，耐酸雾性300小时无变化，经过精密模具冲压成型,稳固性好 技术描述： 架体立板采用一次成型无焊接拼合，节与节之间封闭式，立板厚25mm成直角U形，内衬钢龙骨，双面光滑。底盘外沿高120mm。底板与底盘链接向上倾斜15度，有利于查找，中间底档板与底板成90度，所有搁板、底板外侧边沿成60度，有利于上架摆放方便，搁板中间档板成U字型，高度大于80㎜，每列前后一节带有斜拉筋，加强架体的稳定性。 外装饰护板： 芯材采用优质刨花板或中密度板，游离甲醛释放量符合欧洲E1级标准，0.7mm中外合资上海富美家防火板贴面，底盘外加踢脚板，木皮木纹流畅，色泽一致木皮完整干净、无腐料，颜色均匀平整；侧护板带有亚克力标牌。 | ▲ |
|  | 五层外文工具书库 （五层北侧） |  |  |  |  |  |
| 四层五层 | 四层中文书库（28排） 四层论文书库（4排） 四层中文过刊库（6排） 五层外文书库（25排） 五层外文过刊库（4排） 五层港澳台书库（5排） | 封板式双面木护板书架 | 900*480*2100 68排6节6层 16排5节6层 共计488节 900*480*1500 2排5节4层 4排6节4层 共计34节（4层书架的层顶为实木贴面） |  | 结架体材料：底盘厚度2.0mm,立板、顶板、底板、搁板厚度1.0mm，中间档板0.8㎜，采用上海“宝钢”一级冷轧钢板，经过酸洗磷化处理，长期使用不生锈，静电粉喷，耐磨防锈，防静电，颜色持久，表面硬度2H，耐酸雾性300小时无变化，经过精密模具冲压成型,稳固性好。 技术描述： 架体立板采用一次成型无焊接拼合，节与节之间封闭式，立板厚25mm成直角U形，内衬钢龙骨，双面光滑。底盘外沿高120mm。底板与底盘链接向上倾斜15度，有利于查找，中间底档板与底板成90度，所有搁板、底板外侧边沿成60度，有利于上架摆放方便，搁板中间档板成U字型，高度大于80㎜，每列前后一节带有斜拉筋，加强架体的稳定性。 外装饰护板： 芯材采用优质刨花板或中密度板，游离甲醛释放量符合欧洲E1级标准，0.7mm中外合资上海富美家防火板贴面，底盘外加踢脚板，木皮木纹流畅，色泽一致木皮完整干净、无腐料，颜色均匀平整；侧护板带有亚克力标牌。 | ▲ |
|  | 四层中文书库（5排柱子处） 四层中文过刊库（1排） 五层外文书库（5排柱子处） *五层外文过刊库（7排) |  |  |  |  | * 因本区域照明不足，需特别设计带灯书架。且地上有大面积地插，妨碍摆放书架，需提供解决方案。 |
| 四层五层 | 四层教师科研成果室 | 封板式单面木护板书架 | 900*350*2100 8个每节6层 4个每节6层 共计：12节 | 结架体材料：底盘厚度2.0mm,立板、顶板、底板、搁板厚度1.0mm，中间档板0.8㎜，采用上海“宝钢”一级冷轧钢板，经过酸洗磷化处理，长期使用不生锈，静电粉喷，耐磨防锈，防静电，颜色持久，表面硬度2H，耐酸雾性300小时无变化，经过精密模具冲压成型,稳固性好；底板上加10㎜厚樟木板。 技术描述： 架体立板采用一次成型无焊接拼合，节与节之间封闭式，立板厚25mm成直角U形，内衬钢龙骨，双面光滑。底盘外沿高120mm。底板与底盘链接向上倾斜15度，有利于查找，中间底档板与底板成90度，所有搁板、底板外侧边沿成60度，有利于上架摆放方便，搁板中间档板成U字型，高度大于80㎜，每列前后一节带有斜拉筋，加强架体的稳定性。 外装饰护板： 芯材采用优质刨花板或中密度板，游离甲醛释放量符合欧洲E1级标准，0.7mm中外合资上海富美家防火板贴面，底盘外加踢脚板，木皮木纹流畅，色泽一致木皮完整干净、无腐料，颜色均匀平整；侧护板带有亚克力标牌。 |  |  |
|  | *五层密集书库西背面赠书展示书架 |  |  |  |  | *用于临时展示重要书用，样式可特别设计 |
| 四层 | 电子阅览室 | 走线桌（49人） | 两人桌的尺寸为1525*762 | 具体方案及数量需实测 | 1、基材：优质绿色环保型E1级中密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，密度700kg/cm²以上，低于10%含水率；2、饰面：优质防火板；3、架体为钢板结合。4、桌体连接固定。 | 因地插分布位置不同，实际尺寸需现场实地测量。要求放主机的要带护栏及门锁，防止其他人员乱动。 |
|  |  | 课椅 |  | 51个 | 钢制椅腿；硬面或深色高密度\高弹性优质软面。不带扶手。 |  |
|  |  | 讲台 | 1067*762 | 1 | 1、基材：优质绿色环保型E1级中密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，密度700kg/cm²以上，低于10%含水率；2、饰面：优质防火板；3、五金配件：选用进口德国“海福乐”五金配件。 | 桌面下走线 |
|  |  | 助教桌 |  | 1 | 1、基材：优质绿色环保型E1级中密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，密度700kg/cm²以上，低于10%含水率；2、饰面：优质防火板；3、架体为钢木结合。 | 无需太大，供主讲人的助手使用的辅助讲台。桌面下走线。 |
|  |  | 文件柜 | 900*400*1800 | 2个 | 1、基材：优质绿色环保型E1级中密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，密度700kg/cm²以上，低于10%含水率；2、钢板文件柜；3、五金配件：选用进口德国“海福乐”五金配件。 | 要求带门、带锁。上半部分为透明柜门，内为搁板式；下半部分不透，内为抽屉式。 |
| 四层 | 四层公共接待区 | 电子存包柜 |  | 4列 | 冷轧钢板，板厚1MM。产品主要由智能控制组件、网络组件、智能卡阅读器等组成，以上用户的智能卡数据为开箱依据的电脑自助寄存柜系统 | 类似于超市存包柜大小，能放下笔记本电脑、背包 |
| 四层 | 检索台 | 靠柱站式检索台 |  | 8 | 1、基材：优质绿色环保型E1级中密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，密度700kg/cm²以上，低于10%含水率；2、饰面：优质防火板；3、五金配件：选用进口德国“海福乐”五金配件。 | 要求检索台的设计悬挂或安装在馆内的墙柱体上（一体机） |
|  |  | 还书架 | 4-5层高 | 12个 | 与本馆大面积书架匹配 |  |
|  |  | 报纸架 |  | 6个 | 现代钢艺或木质样式 | 要求样式简洁、轻巧省空间 |
|  |  | 新书展示架 |  | 2个 | 现代钢艺或木质样式 | 多层立式，可旋转 |
|  |  | 书踏 | 两步或三步，圆形 | 5个 |  |  |
|  |  | 双面V型书车 |  | 4个 | 通常规格 | 2层 |
|  |  | 单面V型书车 |  | 10个 | 通常规格 | 2层 |
| *注：▲项需提供样品 |  |  |  |  |  |  |

第五部分  技术规格偏离表

投标人名称：   （公章）     招标编号：

| 序号 | 硬件名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |

投标人代表签字

开  标  一  览  表

| 投标商名称 | 制造商 | 设备名称 | 设备规格型号 | 投标总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、若本页写不开可按此格式另加附页；

2、请将本表用信封单独密封并附于标书内，开标时将唱读本表。

投标商签章：

年      月      日