北  京  大  学

实验动物中心脉动真空（双扉）高压灭菌

设备招标采购项目

招 标 文 件

编号：2009[10]

北京大学实验室与设备管理部

二〇〇九年三月五日

目        录

第一部分  投标邀请	2

第二部分  招标文件	3

第三部分  投标须知	4

第四部分  货物需求一览表及技术规格	9

第五部分  技术规格偏离表	11

第一部分  投标邀请

北京大学实验动物中心拟购置脉动真空（双扉）高温高压灭菌设备两台和与之相配套的电蒸汽发生器二台，根据有关规定，向社会公开招标，邀请具有资质的有关公司参加投标。有关问题说明如下：

- 招标人：北京大学

- 招标地点：北京大学实验室与设备管理部

- 招标货物名称、数量、交货期及地点：

  - 招标货物名称：脉动真空（双扉）高温高压灭菌设备及电蒸汽发生器；

  - 技术规格要求：详见第四部分；

  - 工程期：按合同约定；

  - 设备安装地点：北京大学生命科学学院大楼

- 招标文件的获取：2009年3月6-10日，上午8:00-11:30，下午13:00-16:30（北京时间）。北京大学实验室与设备管理部（红一楼与红二楼之间横楼）5216室购买招标文件，每套100元人民币，售后不退。

- 投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp）以供参考。

- 投标人购买一份标书只能投一个方案，一份标书投2个或以上方案视为无效。

- 投标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 投标截止时间：2009年3月13日上午9:00时前（北京时间），逾期不予受理。

- 开标时间：2009年3月13日上午9:00时（北京时间）。

- 开标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 联系方法

| 联系人：北京大学实验室与设备管理部 | 荆明伟 张玉祥 电话：010-62758587 传真：010-62751411 邮编：100871 |
| --- | --- |
| 地址：北京市海淀区颐和园路5号 |  |

第二部分  招标文件

- 招标文件构成：招标文件共五部分， 内容如下：

第一部分 投标邀请

第二部分 投标资料表

第三部分 投标人须知

第四部分 货物需求一览表及技术规格

第五部分 技术规格偏离表

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知北京大学实验室与设备管理部；

- 在投标截止期以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人。

- 招标文件的修改

- 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

- 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标机构回函确认。

- 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标机构可自行决定是否延长投标截止期。

第三部分  投标须知

- 说明

- 适用范围

本招标文件仅适用于本投标邀请函中所叙述项目的货物、工程及服务。

- 定义

- “招标人”系指北京大学。

- “投标人”系指按照招标文件的规定，获得招标文件，并向招标人提交投标文件的企业或事业或科研单位的独立法人。

- “中标人”系指由评标委员会评审符合招标文件要求，综合竞争实力最强、赢得供货合同的投标人。

- “用户”系指北京大学实验动物中心。

- “货物”：就本招标文件而言，投标人在合同项下需要提供、安装的、包括与本次招标设备有关的硬件、软件，以及所有有关的文件，统称为“货物”。

- “服务”：由投标人提供的有关运输、保险、安装、调试、培训、技术支持、维护和维修以及其它使货物正常运转所必需的服务，统称为“服务”

- 投标费用

- 无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 中标服务费

中标厂商应在合同生效后5个工作日内，依照中标金额采用差额定率累进计费方式向北京大学交纳中标服务费。具体计算方式：

      - 100万元人民币以下部分按1％收取；

      - 100－500万元人民币部分按0.8％收取；

      - 500万元以上人民币部分按0.6％收取

- 投标方条件

- 投标人必须是具有法人资格的企业或事业或科研单位的独立法人，进行工商税务登记且年检合格。

- 投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关的        中国法律法规。

- 投标人需具有脉动真空（双扉）高压灭菌设备的销售安装经验。要求在北京地区有近三年内的同类业绩，用户可随时考察。

- 具备良好的供应和施工能力，具有完善的售后服务和良好的信誉，无不良经营行为。

- 投标人需具有本次招标设备的生产、安装经验以及成功案例。必须具有良好的售后服务保障体系。投标方系统改造应有综合节能措施，并对验收后的使用承诺提供优质的售后服务。

- 投标文件的编写要求

- 投标文件的语言与计量单位

- 投标文件、资料、往来信函等使用语言为中文。

- 除招标文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位、图形符号等应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号。

- 投标文件中，由于未作解释或解释不当而产生的歧义，招标人可向对招标人有利的方向理解。

- 文字（或结合图）说明自己设计的具体优点。

- 投标文件的组成

- 投标书

    - 货物投标报价表；

    - 投标货物名称及规格、国别、生产厂家、工作参数、具体性能等指标参数；

    - 制造、安装、验收标准；

    - 投标人情况一览表；

    - 售后服务承诺以及兑现这些承诺所具备的条件和保障措施；

    - 开标一览表

    - 投标人能够给予招标人的其他优惠条件。

- 资格证明文件：

- 营业执照（复印件）；

- 法人资格证明或法人代表授权书

- 税务登记证明（复印件）；

- 注册资本证明（复印件）；

- 制造商出具的授权书（代理公司投标时）；

- 中华人民共和国医疗器械注册证；

- 医疗器械经营许可证；

- 中国国家强制性产品认证证书；

- 产品获得国家标准证书

- 行业标准证书和安全性能证书

- 近三年在北京市内脉动真空（双扉）高压灭菌设备详细的销售业绩（含购买单位、数量、时间、联系方式等）及投标人认为有必要提供的相关证明文件。

- 投标书附件：

- 详细的交货清单；

- 备件清单；

- 专用工具清单；

- 交货时间；

- 投标人认为需要陈述的其他内容。

- 有关投标报价的规定

- 所有投标均以人民币报价；

- 投标报价应是货物（技术）交付之前包括货物及运输、系统集成、安装调试、人员培训等的最终报价；

- 投标报价应提供单价及本次投标总价；

- 投标人应提供设备的详实投标报价表；

- 招标人不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的投标报价；

- 未经考验的新产品、试制品不能参加投标；

- 投标报价为一次性报价；

- 招标人不保证最低报价中标。

- 有关投标的其他规定

- 投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式6份（正本1份，副本5份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。

- 投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。

- 投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。

- 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。

- 全部投标文件应装入同一密封袋内，密封包装，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。

- 开标和评标

- 开标

- 开标仪式由招标人主持，在投标邀请函中规定的地点和时间开标。

- 开标时当众查验投标文件密封情况，确认无误后拆封。

- 评标

- 评标委员会：招标人将依照《中华人民共和国招标投标法》、国家计委等七部委制定的《评标委员会和评标方法暂行规定》、《北京大学招标采购管理办法》等法律法规的有关规定组建评标委员会；评标委员会成员由专家、用户代表等五人组成。

- 评标原则：评标委员会按照有关法律、法规规定和招标文件要求，遵循公平、公正、科学、择优的原则，采用相同的程序和标准，不受外界任何因素干扰和影响独立对投标文件进行评审。

- 评标主要内容：对投标文件的初审、质疑、综合评审、择优定标。具体内容：技术性能、相关业绩、综合商务及投标报价。

- 评标办法：本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素所占权重：

- 投标报价：30分；

- 技术性能：45分，考虑投标产品的配置，性能等；

- 售后服务：10分；

- 综合商务：15分，考虑投标人资质，供货方案，过去3年做过的与本项目相同或相似的项目业绩等。

- 中标条件

- 能最大限度满足招标文件要求；

- 投标报价合理；

- 具有综合竞争优势。

- 授予合同

- 招标人在授标时的权利

- 在授予合同时，招标人有权变更货物数量和服务内容，其增减变更范围不超过10%。但不对单价或其它的条款和条件做任何改变。

- 若投标人数达不到法定要求或评标委员会否决所有投标，招标人有权选择其他采购方式。

- 中标通知

- 评标委员会确定中标厂商后，由招标人签发《中标通知书》。

- 对未中标的投标人，招标人可以不解释落标原因，投标文件不予退还。

- 签订合同

- 中标人应按中标通知书规定的时间、地点及其他要求与招标人签订中标经济合同。

- 投标人接到中标通知后未按规定签订中标经济合同，或要求修改其投标文件，或转包者，招标人有权撤销其中标资格并按开标后撤回投标处理，投标人应承担由此给招标人造成的一切损失。招标人可另选评标排序第二位的投标人为中标人或另行招标。

- 验收

- 投标人应提供货物清单及安装、验收标准；

- 货物运抵安装现场后，用户提供货物储存和安装调试场所，并对货物质量、规格等技术指标进行检验；

- 验收单位北京大学实验动物中心。

- 中标人未在规定日期进行安装、调试工作的，按如下约定支付违约罚金：

推迟一周，违约罚金为合同总额的1％；

推迟两周，违约罚金为合同总额的3％；

推迟三周，违约罚金为合同总额的5％。

推迟三周以上，每增加一周，违约罚金从合同总额的5% 递增合同总额的1%。

第四部分  货物需求一览表及技术规格

- 设备名称：脉动真空（双扉）高压灭菌设备和与之配套的电蒸汽发生器

- 数量：1200L脉动真空（双扉）高压灭菌设备二台和与之配套的电蒸汽发生器二台

- 设备用途说明：用于北京大学基因工程小鼠的笼器具、饲料、垫料、织物、液体、器械等高温、高压灭菌消毒。

- 技术要求及参数：（包括提供技术文件或图纸、设备工作条件及环境要求）

4.1 实验动物中心脉动真空（双扉）高温高压灭菌设备及安装工程的招标内容：

4.1.1 实验动物中心三期建设（即生命科学院负一层的实验动物屏障设施）中的1200L脉动真空（双扉）高温高压灭菌设备的设备及安装工程，要求在洗消前后室间布置二台，而且操作方便、维修方便等。具体见附图。

4.1.2 与1200L脉动真空（双扉）高温高压灭菌设备配套的电蒸汽发生器二台；含二台电蒸汽发生器设备的安装工程连接、操作程序和空间等。

4.2 实验动物中心三期建设中的脉动真空（双扉）高温高压灭菌设备和安装工程要求以及质量标准：

4.2.1 设备安装施工面积为：见附图。

4.2.2 脉动真空（双扉）高压灭菌设备安装工程包括：位置设计、施工、安装及验收。

4.2.3 设备安装地点：生命科学院负一层实验动物屏障设施内。

4.2.4 国内国际认证：应具备产品检测报告，质量参数要提供国内权威机构的检测报告。

4.2.5 脉动真空（双扉）高温高压灭菌设备质量要求及标准

|  | 技术性能参数 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 灭菌器灭菌室容积* | 内容积≥1200L 灭菌器柜体寿命≥8年 |  |
| 灭菌器密封门* | 自动升降门 |  |
| 灭菌器额定工作压力 | 0. 21Mpa |  |
| 灭菌器额定工作温度 | 105℃～135℃ |  |
| 灭菌器参考用电量 | 380V-3.85KW ； 220V-1KW |  |
| 灭菌室内壁材质：* | 优质304不锈钢，厚度≥6mm |  |
| 双扉脉动真空高温高压灭菌设备控制方式 | 1：配有触摸屏人机操作界面、也可根据需要自行设定，并可实现远程监控。 2：灭菌过程≤40分钟，具有电脑打印机外置接口 | 免费升级可根据客户要求自行设定程序 |
| 灭菌器压力控制方式 | 根据灭菌器设备预定参数自动调节。 |  |
| 灭菌器记录方式 | 灭菌器通过微型打印机进行打印过程参数和曲线 |  |
| 灭菌器程序设定选择 | 具有织物，器械、液体、B—D试验程序等。全过程自动控制、具有报警和误操作保护。 | 具备2个以上自选程序 |
| 灭菌器配套的真空泵 | 单级水环真空泵（要求国际知名品牌） | 直联式水环真空泵，免壁挂，寿命≥10年 |
| 灭菌器主要控制阀门* | 优质不锈钢德国GEMU角座气动阀（要求国际知名品牌） | 寿命≥15年 |
| 灭菌器内室参考尺寸 | 1500×680×1180/1.2（要求：尽量大于或等于参考尺寸） |  |
| 灭菌器外型参考尺寸 | 1860×1385×1930 提供图纸或数据（要求：尽量小于或等于参考尺寸） |  |
| 灭菌器自重 | 灭菌器自重尽量≤2000Kg |  |
| 灭菌器配套的静音空气压缩机 | 二台 |  |
| 灭菌器售后服务* | 接到故障通知后2小时内到达现场， | 在北京设有零配件仓库（需注册证明） |

注：带*号的项目为关键技术参数，不能负偏离，否则废标。

- 技术服务条款：

5.1设备到货后，厂家及时安装调试；

5.2提供现场用户操作使用及基本维护的免费培训。

5.3提供维护操作手册和维修电路图。

- 包装要求及运输方式：

包装要求：应使用崭新坚固之木箱或其它，适合长途运输方式；适合气候变化；抗震、防潮、防雨、防锈、防冻。供应商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

- 交货日期和地点：合同签订后一个月内；地点北京大学生命科学学院大楼负一层实验动物设施内

- 验收标准：

8.1 脉动真空（双扉）高温高压灭菌设备验收依据：应按国际标准和中华人民共和国相关标准验收，并满足标书中规定的各项指标，确保优质设备。

8.2 脉动真空（双扉）高温高压灭菌设备的工艺要求：整体设计、安装和施工，要求坚固、防震、防火符合国家标准，整体应协调、美观、大方光洁。要求符合国家相应的工艺标准和行业标准。

8.3脉动真空（双扉）高温高压灭菌设备的验收地点：北京大学实验动物中心（北京大学生命科学学院楼负一层的实验动物设施内）

附图：

第五部分  技术规格偏离表

投标人名称：   （公章）     招标编号：

| 序号 | 硬件名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

投标人代表签字

开 标 一 览 表

| 投标商名称 | 设备制造商 | 设备名称 | 投标总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、若本页写不开可按此格式另加附页；

2、请将本表用信封单独密封并附于标书内，开标时将唱读本表。

投标商签章：

年      月      日