北  京  大  学

工学院三维数据可视化系统

招标采购项目

招 标 文 件

编号：2009[48]

北京大学实验室与设备管理部

二〇〇九年十一月十七日

目        录

第一部分  投标邀请	3

第二部分  招标文件	4

第三部分  投标须知	5

第四部分  货物需求一览表及技术规格	9

第五部分  技术规格偏离表	13

第一部分  投标邀请

北京大学工学院拟购置一套多通道大规模三维数据可视化系统，根据有关规定，向社会公开招标，要求具有资质的有关公司参加投标。有关问题说明如下：

- 招标人：北京大学

- 招标地点：北京大学实验室与设备管理部

- 招标货物名称、数量、交货期及地点：

  - 招标货物名称：三维数据可视化系统；

  - 技术规格要求：见第四部分；

  - 交货期：按合同要求交货，在合同签订后2个月到一年以内；

  - 交货地点：北京大学工学院

- 招标文件的获取：2009年11月17-24日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30（北京时间）在北京大学实验室与设备管理部（北京大学西门内红1楼、红2楼之间横楼二层5216室）购买招标文件，每套200元人民币，售后不退。

- 投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp）。

- 投标人购买一份标书只能投一个方案，一份标书投2个或以上方案视为无效。

- 投标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 投标截止时间：2009年12月1日上午9:00时前（北京时间），逾期恕不接受。

- 开标时间：2009年12月1日上午9:00时整。

- 投标人需准备对投标方案8分钟以内的论述与讲解。

- 开标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 联系方法

联系人：北京大学实验室与设备管理部   荆明伟  张玉祥

电话：010-62758587

传真：010-62751411

地址：北京市海淀区颐和园路5号       邮编：100871

第二部分  招标文件

- 招标文件构成：招标文件共六部分， 内容如下：

第一部分 投标邀请

第二部分 投标资料表

第三部分 投标人须知

第四部分 技术要求

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知北京大学实验室与设备管理部；

- 在投标截止期以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人。

- 招标文件的修改

- 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

- 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标机构回函确认。

- 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标机构可自行决定是否延长投标截止期。

第三部分  投标须知

- 说明

- 适用范围

- 本招标文件仅适用于本投标邀请函中所叙述项目的货物、工程及服务。

- 定义

- “招标人”系指北京大学。

- “投标人”系指按照招标文件的规定，获得招标文件，并向招标人提交投标文件的企业或事业或科研单位的独立法人。

- “中标人”系指经过评标委员会评审，符合招标文件要求，综合竞争实力最强、赢得供货合同的投标人。

- “用户”系指北京大学工学院。

- “货物”：就本招标文件而言，投标人在合同项下需要提供、安装的硬件、软件，以及所有有关的文件，统称为“货物”。

- “服务”：由投标人提供的有关运输、保险、安装、继承、调试、培训、技术支持、维护和维修以及其它使货物正常运转所必需的服务，统称为“服务”

- 投标费用

- 无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 中标服务费：中标商应在合同生效后5个工作日内，依照合同金额采用差额定率累进计费方式向北京大学交纳中标服务费。具体计算方式：

      - 100万元人民币以下部分按1％收取；

      - 100－500万元人民币部分按0.8％收取；

      - 500万元以上人民币部分按0.6％收取

- 投标方条件

- 投标人必须是具有法人资格的企业或事业或科研单位的独立法人，进行工商税务登记且年检合格。

- 投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关的中国法律法规。

- 具备良好的供应和施工能力，具有完善的售后服务和良好的信誉，无不良经营行为。

- 投标人需具生产、制造、安装的成功案例。必须具有良好的售后服务保障体系

- 投标文件的编写要求

- 投标文件的语言与计量单位

- 投标文件、资料、往来信函等使用语言为中文。

- 除招标文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位、图形符号等应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号。

- 投标文件中，由于未作解释或解释不当而产生的歧义，招标人可朝对招标人有利的方向理解。

- 文字（或结合图）说明自己设计的具体优点。

- 投标文件的组成

- 投标书

  - 设备投标报价表；

  - 投标货物名称及规格、国别、生产厂家、工作参数、具体性能等指标

  - 建设、制造、安装、验收标准；

  - 投标人情况一览表；

  - 售后服务承诺以及兑现这些承诺所具备的条件和保障措施；

  - 开标一览表

  - 投标人能够给予招标人的其他优惠条件。

- 资格证明文件：

- 营业执照（复印件）；

- 法人资格证明或法人代表授权书

- 税务登记证明（复印件）；

- 注册资本证明（复印件）；

- 法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；

- 投标货物的生产许可证（复印件）或产品代理授权证明；

- 投标货物（技术）的鉴定证书（复印件）；

- 投标货物（技术）获优、奖等荣誉证书（复印件）；

- 有关技术人员及参与项目管理、施工人员的资格证明；

- 投标人认为有必要的其他证明文件。

- 投标书附件：

- 详细的交货清单，包括备件清单及专用工具清单；

- 交货时间；

- 对招标文件要求付款方式的确认或偏离建议；

- 投标货物近三年在中国境内外销售业绩；

- 投标人认为需要陈述的其他内容。

- 有关投标报价的规定

- 所有投标均以人民币报价。

- 投标报价应是货物（技术）交付之前包括货物及运输、系统集成、安装调试、人员培训等的最终报价。

- 投标报价应提供单价及本次投标总价。

- 投标人应详实提供设备投标报价表。

- 招标人不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的投标报价。

- 未经考验的新产品、试制品不能参加投标。

- 投标报价为一次性报价。

- 招标人不保证最低报价中标。

- 有关投标的其他规定

- 投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式6份（正本1份，副本5份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。

- 投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。

- 投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。

- 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。

- 全部投标文件应装入同一密封袋内，密封包装，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。

- 开标和评标

- 开标

- 开标仪式由招标人主持，在投标邀请函中规定的地点和时间开标。

- 开标时当众查验投标文件密封情况，确认无误后拆封。

- 评标

- 评标委员会：招标人将依照《中华人民共和国招标投标法》、国家计委等七部委制定的《评标委员会和评标方法暂行规定》、《北京大学招标采购管理办法》等法律法规的有关规定组建评标委员会；评标委员会成员由专家、用户代表等五人组成。

- 评标原则：评标委员会按照有关法律、法规规定和招标文件要求，遵循公平、公正、科学、择优的原则，采用相同的程序和标准，不受外界任何因素干扰和影响独立对投标文件进行评审。

- 评标主要内容：对投标文件的初审、质疑、综合评审、择优定标。具体内容：技术性能、相关业绩、综合商务及投标报价。

- 评标办法：本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素（总分100分）：

- 技术性能：50分，投标产品的配置，性能等。

- 相关业绩：5分，投标人过去3年与本项目相同或相似的项目业绩。

- 综合商务：15分，投标人供货方案，售后服务措施等。

- 投标报价：30分。

- 中标条件

- 能最大限度满足招标文件要求；

- 投标报价合理；

- 具有综合竞争优势。

- 授予合同

- 招标人在授标时的权利

- 在授予合同时，招标人有权变更货物数量和服务内容，其增减变更范围不超过10%。但不对单价或其它的条款和条件做任何改变。

- 若投标人数达不到法定要求或评标委员会否决所有投标，招标人有权选择其他采购方式。

- 中标通知

- 评标委员会确定中标厂商后，由招标人签发《中标通知书》。

- 对未中标的投标人，招标人可以不解释落标原因，投标文件不予退还。

- 签订合同

- 中标人应按中标通知书规定的时间、地点及其他要求与招标人签订中标经济合同。

- 投标人接到中标通知后未按规定签订中标经济合同，或要求修改其投标文件，或转包者，招标人有权撤销其中标资格并按开标后撤回投标处理，投标人应承担由此给招标人造成的一切损失。招标人可另选评标排序第二位的的投标人为中标人或另行招标。

- 验收

- 投标人应提供制造、安装及验收的标准以及货物清单。

- 货物运抵安装现场后，招标方提供货物储存和安装调试场所，并对货物质量、规格等技术指标进行检验；

- 中标人未在规定日期进行安装、调试工作的，按如下约定支付违约罚金：

推迟一周，违约罚金为合同总额的1％；

推迟两周，违约罚金为合同总额的3％；

推迟三周，违约罚金为合同总额的5％。

推迟三周以上，每增加一周，违约罚金从合同总额的5% 递增合同总额的1%。

第四部分  货物需求一览表及技术规格

北京大学湍流与复杂系统国家重点实验室需建立一套流体计算分析数据可视化系统。附图为系统安装的房间示意图。

- 设备名称：多通道大规模数据可视化系统

- 数量：1套

- 报价币种和方式：人民币。买方现场价，包含一切税费。

- 交货期：根据合同要求，在合同签订后2个月到一年以内。

- 投标方资格和集成经验要求：

  - 投标方应为设备（投影机和图形计算机集群）原厂制造商或授权的代理商。原厂制造商应具有制造同类设备10年以上经验，并具有较大产量和规模；代理商应具有设备原厂制造商提供的授权代理书，并具有5年以上的销售和技术服务经验。

  - 投标方注册资本不少于1500万。需在中国大陆境内有同类系统的集成经验和销售业绩（投标书应附用户清单），在中国大陆要有被授权的服务中心和专职的服务人员。

  - 投标方能提供与本项目技术条件类似的成功案例供招标方考察。

- 设备的主要用途及基本要求

流体计算分析数据可视化系统用于对流体计算分析的结果在虚拟现实环境下进行实时可视化显示与交互。 系统由主机、虚拟现实显示环境及可视化软件构成。要求系统安装简便，可以移动到其它的场所使用。系统集成及应用开发工作由投标方负责。

- 设备技术要求及主要参数指标：

7.1 主机

主机采用PC图形集群的架构，实现高性能计算、图形处理显示和大数据存储的功能。要求确保与虚拟现实显示环境连接使用。确保支持7.3部分所提供的软件；确保实现多通道显示系统所需要的多通道同步立体图像渲染输出。

- 支持三通道虚拟现实立体图像的实时生成；

- 单通道物理分辨率≥1400x1050, 刷新率≥100Hz；

- 采用PC Cluster体系结构，各节点采用Infiniband互联；

- 支持大数据集(≥1000万个单元)的可视化展示，要求运行流畅，画面刷新不小于15帧；

- 支持远程图形系统共享；

- 支持性能优化调整；

- 支持集群管理和多通道分布渲染功能；

- 支持三通道立体播放；

- 系统稳定可靠，具有良好的扩展性；

- 主机需配1个主控节点，3个渲染节点；

- 各节点至少需配2个四核AMD Opteron 3.1GHz或以上处理器，内存≥16G, 硬盘SAS 15K转容量≥300G, 图形卡1块NVIDIA Quadro FX5800, G-Sync II同步卡，Windows XP Pro 64位中文版； - 19”优质 42U服务器机柜

- 计算机集群需配一套KVM切换器、一套千兆以太网交换机和一套Infiniband交换机； - 5.3T iSCSI 存储系统实现大数据量的本地存储

- 系统配4台24” LCD显示器

7.2 虚拟显示环境

- 三通道虚拟现实可视化显示环境，要求具有良好的立体显示效果。结构为可拆卸箱体结构，便于移动和拆卸。进口反射镜抗磨损、抗腐蚀、反射系数>94%。要求卖方能提供同类成功的应用案例，合同签署后需提供详细的光路设计和机械结构设计图，经买方确认后方可进行生产。生产完成经工厂预验收后方可发货。 投影机主要规格参数： - 立体方式：被动立体，具有失真矫正功能 - 投影机：DLP投影机 - 镜头：可偏移广角镜头 - 光源： 灯泡寿命≥1000小时 - 亮度：≥3000ANSI流明 - 对比度：≥2500：1 - 自然分辨率：1400×1050 - 多通道色彩匹配技术 - 仿真专用色轮 - 30位RGB色彩处理 - 可扩展升级为光谱立体方式（Infitec）

投影幕主要规格参数： - 屏幕规格要求：≥2米×1.5米 - 屏幕材料：丙烯酸3D - 半增益角≥40度， - 屏幕增益≥3.5

- 虚拟外设主要规格参数：数量一套

跟踪器要求： - 用于与可视化系统交互的VR设备，支持六自由度三维漫游交互设备 - 跟踪≥2个传感器 - 精度不大于 1.8mm; 分辨率不大于0.5mm; - 作用距离≥3米 - 及时地、精确地、可靠地捕获人体的运动

六自由度三维漫游交互设备主要规格参数：数量一套

- 有三个可编程控制键，中央是拇指控制操纵 - 要求与位置跟踪系统配合使用

立体眼镜主要规格参数：数量20副

- 要求豪华型进口圆周偏振被动立体眼镜

- 中央控制、音响和信号切换系统；

中央控制系统能够集中控制和管理整个多功能厅中大量的设备，包括音频、视频、投影机等不同的设备，要求无线触摸屏控制；

矩阵切换器要有足够的带宽，并能输入和输出系统内所有的信号； 5.1声道音响系统。

7.3 可视化软件

- 功能要求

- 能够进行多个学科有限元结果数据的后处理与显示，主要包括：结构类（Ansys，Nastran，Abaqus，Marc，Dytran等），气动类（Fluent，CFX，Fastran，StarCD，StarCCM+等），其他（Adams，LS-Dyna，Tecplot等）；

- 支持PC Cluster体系结构的多处理器并行数据处理和图像渲染；

- 支持基于PC Cluster架构的多通道三维立体（主动立体和被动立体）显示输出，并进行多通道立体形式动画播放；

- 支持多用户协同模式操作；

- 支持虚拟现实交互设备：Flock of birds鸟群跟踪器，wanda三维鼠标；

- 支持多种动画文件类型（avi，mpg，els，evo等）输出

- 支持多操作系统，windows和linux，以及浮动许可证管理

- 支持以等值线、等值面、向量箭头、曲面提升、XY Plot、粒子追踪以及各种流动特征（边界层，分离附着，涡核）抽取等各种形式进行数据处理；

- 支持模型扫略动画，关键帧动画，Flipbook动画，实时图表动画进行动画处理与输出；

- 支持高分辨率的视频和图像的输出

- 支持在Microsoft Office环境下嵌入制作好的可视化演示动画

- 应用开发

- 数据接口开发：基于软件提供的数据读写API，实现对用户特有仿真软件计算结果数据的读取

- 结果实时更新显示：通过编写特定程序，实现在有限元数据计算过程中，动态进行结果处理与显示。包括

- 动态更新模型部件云图变化，

- 	动态计算等值线、等值面信息，

- 	动态更新模型形变动画（模态），

- 	动态更新不同计算条件下的气动特征，

- 	动态更新不同时刻的流线变化与粒子追踪变化，

- 	动态绘制变量曲线图表；；

- 特殊功能定制：针对用户处理不同类型数据的特殊功能需求，定制开发特殊的功能模块；

- 用户界面定制：定制Quick UI，使用户通过简单操作实现指定数据的调用，实现快速VR演示等；

- 针对用户数据开发用于VR演示的虚拟现实案例，在多通道中达到逼真的演示效果。对于结构数据能够实时显示出各个计算部件的云图信息，等值线、等值面信息，切面信息，模态动画信息，形变动画信息，能够使用三维交互设备进行交互式导航操作；对于气动数据能够实时显示出各个计算部件的云图信息，向量场信息，流线信息，粒子追踪效果，分离附着信息，涡核抽取信息，激波抽取信息，能够使用三维交互设备进行交互式导航操作；

- 三维立体菜单开发，实现多通道三维交互设备直接针对三维立体菜单操作，实现功能如下：

- 	模型显示模式切换；

- 	立体/平面显示切换

- 	快速比例缩放

- 	动画信息控制

- 	切面制作与参量提取

7.4 视频会议功能

- 视频符合ITU-T H.323编码标准

- 工作带宽：2Mbps(LAN);768kbps(ISDN)

- 高效的数据共享能力

- 以XGA分辨率实现陈述文件的共享

- 支持数字白板功能

- 支持专业音频系统

- 符合MPGE-4音频编码技术

- 独有记忆棒功能

- 通过数据处理盒 PCS-DSB1和XGA解决方案进行数据共享；

- 通过电子白板进行实时的表述；

- 通过记忆棒演示 JPEG格式的幻灯片；

- 通过 SONY DS150文档投影仪与主机无线连接，除具有展台本身功能外，还可将PC画面以4CIF分辨率传给远端。

- 支持 T.120协议，在ISDN网络下实现数据共享

- 在 H.261, H.263+, H.264 和 MPEG4的情况下支持 2Mbps 视频传输速度；

- 视频压缩标准 H.261，H.263，H.263++，MEPG-4,H.264

- 采用隔行扫描的视频编辑模式和噪音过滤功能；

- ISDN 线路可达 12B (768kbps) – PCS-B768

- LAN 线路可达 2Mbps

- 实现 ISDN 和 IP线路的最多六点的1+5分屏的视频会议功能；

- 支持 H.320 & H.323 分路功能。

- 支持H.239动态双流功能。

- 附件及零部件

8.1软件需提供光盘载体，其技术手册以光盘和印刷品两种形式提供。

8.2软件需提供详细安装配置手册与验收报告。

8.3硬件需提供详细安装配置手册与验收报告。

- 技术支持与售后服务

9.1 卖方必须向买方提供3年的免费技术支持，同时具有7*24 小时的维护支持能力。软件提供终身升级服务，1年免费升级、提供3年技术支持。软件培训需包括详细培训计划。

9.2 卖方必须向买方提供三年的硬件免费质保期，免费质保期自产品验收合格之日起计算。投影机按厂家的质保标准，整机保修两年，灯泡保修6个月（或500小时）以先到为准。

9.3 免费质保期内，卖方负责免费对其提供的产品进行现场维修与维护及更换零部件。卖方必须在2小时内对招标方所提出的维修要求作出答复，并在答复后72小时内到达现场，对关键部件须在48小时内解决问题。

9.4 卖方必须提出质保期内的维修、维护内容及服务方式、范围（产品、技术、模块、部件），必须提供相应的工程与服务保证书。

9.5 免费质保期满后，卖方保证以优惠的价格提供所需配件及维护服务，配件、服务内容和费用需在投标书中详细描述。

9.6 硬件系统免费安装、调优、升级。

- 交货地点：

北京，买方指定地点

第五部分  技术规格偏离表

投标人名称：   （公章）     招标编号：

| 序号 | 硬件名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |

投标人代表签字

开  标  一  览  表

| 投标商名称 | 制造商 | 设备名称 | 设备规格型号 | 投标总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、若本页写不开可按此格式另加附页；

2、请将本表用信封单独密封并附于标书内，开标时将唱读本表。

投标商签章：

年      月      日